2017年寒假期间实验中心值班表

| 值班时间 | 值班人 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月25、26、27日 | 徐晓辉 | 68753452 | 13657287755 |
| 1月28、29日 | 兰 草 | 68753147 | 13545022501 |
| 1月30、31日 | 谢 齐 | 68753207 | 13707122720 |
| 2月1、2、3日 | 张东祥 | 68752890 | 13971634569 |
| 4、5、6日 | 向 欣 | 68753207 | 13986052555 |
| 7、8、9日 | 许 云 | 68753147 | 13971394338 |
| 10、11、12日 | 何 准 | 68753194 | 13212728055 |
| 13、14、15日 | 何 炜 | 68753452 | 13995685901 |

值班注意事项：

- 检查服务器机房设备、空调及消防装置是否正常运转，如果机房空调不能正常工作，应报告相关负责人员，采取应急措施。

- UPS、楼梯间的电池组及空调工作是否正常，并做好相应记录。

- 中心所有门窗是否关闭，封条是否完好。

- 供水系统是否完全关闭。

- 离开房间时切断房间所有电器电源，开启门禁系统

武汉大学经济与管理学院实验中心2017-1