2016年暑假期间实验中心值班表

| 值班时间 | 值班人 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.13-7.19 | 张东祥 | 68752890 | 13971634569 |
| 7.20-7.26 | 何 炜 | 68753452 | 13995685901 |
| 7.27-8.2 | 徐晓辉 | 68753452 | 13657287755 |
| 8.3-8.8 | 兰 草 | 68753147 | 13545022501 |
| 8.9-10、8.15-19 | 许 云 | 68753147 | 13971394338 |
| 8.11-14 | 谢 齐 | 68753207 | 13707122720 |
| 8.20-24、8.29-30 | 何 准 | 68753194 | 13212728055 |
| 8.25-8.28 | 卫蔚然 | 68753207 | 13407188055 |

注：8.11-8.14、8.25-8.28 EMBA上课，按惯例安排谢齐、卫蔚然两位同事值班

值班注意事项：

- 检查服务器机房消防报警设备及空调是否正常运转，如发现问题应报告相关负责人员，采取应急措施。

- UPS、楼梯间的电池组及空调工作是否正常。

- 中心所有门窗是否关闭，封条是否完好。

- 离开时做好相应记录，切断房间所有电器电源，开启门禁系统。

- 其他相关事宜。

武汉大学经济与管理学院实验中心

2016年7月